39

- Zakres robót przedsięwzięcia i kolejność realizacji obiektów.

Przedmiotem realizacji jest budowa szkoły dla klas nauczania początkowego ( 1 do 3 ) oraz przedszkola dla dzieci od lat 3 do 6 wraz z zapleczem cateringowym i socjalnym dla kadry  opiekuńczej , nauczycieli i pracowników pomocniczych ( kuchnia , sprzątaczki ) . Jest to obiekt w części frontowej dwu  – kondygnacyjny z dachem dwuspadowym a ” skrzydła „ oraz łącznik z istniejącą salą gimnastyczną zaprojektowano jako parterowe z dachem płaskim . Całość jest nie podpiwniczona .

Prace  nie są skomplikowane pod względem realizacyjnym – i nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu budowlanego . Realizacja będzie się odbywała przy pomocy powszechnie stosowanych i znanych technologii.

Kolejność realizacji obiektów:

- roboty przygotowawcze w tym :

-  rozbiórka  boiska do koszykówki i ogrodzenia placu    gospodarczego

- ogrodzenie placu budowy

- przygotowanie zaplecza budowy

- zdjęcie humusu

prace zasadnicze

- tyczenie budynku i wykopy liniowe

- prace murarskie i betonowe

- wykonanie stropu i stropodachu

-  konstrukcja dachu w części frontowej

- ułożenie pokrycia dachowego

- montaż stolarki ; wykonanie elewacji ( w tym ocieplenie )

- prace wykończeniowe w tym instalacyjne

- zieleń , mała architektura i plac zabaw

- prace porządkowe

- Wykaz istniejących obiektów.

Działka jest zabudowana ale w bezpośrednim sąsiedztwie brak obiektów kubaturowych ; jedynie w trakcie realizacji łącznika nastąpi bezpośrednie zbliżenie do istniejącej sali gimnastycznej

- Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie.

brak takich elementów

40

- Zagrożenie występujące w trakcie realizacji.

Jak wspomniano w punkcie 1 – obiekt nie należy do skomplikowanych pod względem konstrukcyjnym – całość zaprojektowano z materiałów tradycyjnych . Momentami mogącymi stwarzać zagrożenie dla zdrowia i

życia ludzi podczas realizacji będą prace  dotyczące stropu i dachu a także  ocieplenie ścian i wykonanie elewacji . W trakcie wykonywania stropu i

dachu w należy ograniczyć przebywanie w rejonie montowanych 	elementów

- Wskazówki dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników.

Każdy z pracowników, przed przystąpieniem do pracy, musi przejść

szkolenie bhp ogólne i na stanowisku pracy , co musi być potwierdzone

podpisem szkolącego i szkolonego .

Operator ewentualnego dźwigu musi posiadać aktualne uprawnienia do obsługi sprzętu a dźwig aktualne badania dozoru dopuszczające do pracy ; należy przeszkolić pozostałych pracowników w zakresie pracy w rejonie działania  dźwigu .

- Niezbędne środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

            - 6.1.środki ochrony zbiorowej.

Należy zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób

postronnych . Dodatkowo zabezpieczyć dostęp do rozdzielni elektrycznej (głównego wyłącznika prądu ) na czas przerw w prowadzeniu robót . Czasowe przyłącze energetyczne musi być wykonane przez uprawnionego instalatora i ma posiadać badanie skuteczności zerowania Nad wejściem do budynku wykonać daszek zabezpieczający .

Podczas pracy na wysokości używać rusztowania (sprawne i atestowane) zmontowane zgodnie z instrukcją producenta . Rusztowanie wyposażyć w poręcze i pomosty z burtami .Wszystkie stosowane narzędzia i urządzenia muszą posiadać atesty zezwalające na ich użytkowanie .

W widocznych miejscach  umieścić tablice informujące o zagrożeniach  .

6.2.środki ochrony indywidualnej.

Wszyscy pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej ( odzież , obuwie , rękawice , kaski ). Podczas prac

41

stosować atestowane i sprawne narzędzia. Podczas prac na wysokości pracownicy zobowiązani są używać szelki zabezpieczające. Do tych prac

mogą być kierowani wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości .

Uwagi końcowe:

- Teren budowy należy ogrodzić ; należy również zabezpieczyć drogę pożarową na terenie działki . Inwestor jest zobowiązany ustalić miejsce lokalizacji najbliższego hydrantu ; place składowe i węzły betoniarskie umieścić od strony południowej ; nie zastawiać jednak

istniejącego uzbrojenia lub terenu pod planowane uzbrojenie  		     podziemne oraz przejazdu

- Rozpoczęcie prac zgłosić w Nadzorze Budowlanym . Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy . Dziennik budowy i dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem przechowywać na placu budowy ; w  widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi . Kierownik budowy jest zobowiązany wykonać plan BIOZ

- Zapewnić pracownikom pomieszczenie socjalne i sanitariat (np. barakowóz i w.c. kontenerowe )

Opracował :

mgr inż. Ryszard Laleko