Załącznik Nr ........... do

Umowy nr ….……../2010  z dnia………………..

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

„ Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami w miejscowości Żelazków”

| Lp. | Nazwa elementu do wykonania | Zakres rzeczowy | Wartość elementu | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | ilość | netto | brutto | 2010 |
|  |  |  |  |  |  | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| 1. | Sieć kanalizacyjna grawitacyjna fi 200 | mb | 1590 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sieć kanalizacyjna tłoczna w tym: | mb | 1821 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | PE 90 | mb | 1806 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | PE 63 | mb | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przepompownie ścieków w tym: | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Przepompownie ścieków grupowe w tym | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Przepompownia P 1 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Przepompownia P 2 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Przepompownia P 3 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Przepompownia P 4 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Przepompownia przydomowa PP1 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przykanaliki sanitarne PVC 160 PVC 200 /kanały boczne/ | szt/m m | 42/285 6 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |