SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45453000-7

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

REMONT STROPU W BUDYNKU SOCJALNYM

W M. ZŁOTNIKI MAŁE, GM. ŻELAZKÓW

Kalisz 2009

1. Spis treści

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot SST

1.1.2. Zakres stosowania SST

1.1.3. Zakres robót objętych SST

1.1.4. Określenia podstawowe

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.2. Materiały

1.3. Sprzęt

1.4. Transport

1.5. Wykonanie robót

1.6. Kontrola jakości

1.7. Obmiar robót

1.8. Odbiór robót

1.9. Podstawa płatności

1.10. Przepisy związane

1.1. WSTEP

1.1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są   wymagania   dotyczące   robót polegających na remoncie stropu ostatniej kondygnacji.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.

1.1.3.  Zakres robót objętych SST

2.1.3.1. Remont stropu

Pełny zakres robót określa przedmiar robót.

1.1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca  robót   jest  odpowiedzialny  za   jakość   ich wykonania oraz  za  ich  zgodność   z  dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

1.2.1. Materiały użyte do impregnacji konstrukcji drewnianych:

Środek   służący   do   ochrony   drewna   i  materiałów   drewnopochodny   przed   działaniem   ognia,   grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna.

2.2.1.1. Charakterystyka i właściwości

Preparat ma postać granulatu proszkowego barwy biało-żółtej, będącego mieszanina soli nieorganicznych                         z niewielkim   dodatkiem   soli   organicznych   -   potęgującym   działanie   biochronne.  Wykazuje   poczwórne działanie   ochronne   dla   drewna   i  materiałów  drewnopochodnych:   przed   ogniem,   grzybami   domowymi,

grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

Charakterystyczne właściwości preparatu:

− Postać żółto-biały granulat proszkowy

− pH roztwór wodny 30%  5,7+/- 0,5

− palność niepalny

− rozpuszczalność w ciepłej wodzie dobra

Do przechowania środków Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do magazynowania materiałów przyjętych na budowę.

Materiały   do   wykonywania   zabezpieczeń   powinny   być   dostarczone   na   budowę   z   następującymi  dokumentami:

1. norma , aprobata techniczna, lub certyfikatem,

2. informacja o okresie przydatności do stosowania,

3. podstawowymi informacjami bhp i p. poż.,

4. impregnaty   do   drewna   nie   mogą   być   przyjęte   na   budowę,   jeżeli   nie   posiadają   karty charakterystyki substancji a opakowania nie posiadają oznakowań substancji niebezpiecznych.

1.2.3. Folia przeciwwilgociowa

Wymagania wg PN-83/C-89091; PN-ISO 4592:1998; PN-ISO 4593:1999; PN-EN ISO 527-3:1998

1.2.4. Wełna mineralna wg PN-B-23100:1975

1.2.5. Pozostałe materiały

− Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II,,

− Gwoździe budowlane okrągłe gołe,

− Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III,

− Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II.

1.3. SPRZĘT

1.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót.

1.4.  TRANSPORT

1.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas   transportu  materiały   i   elementy   konstrukcji   powinny   być   zabezpieczone   przed   uszkodzeniami

lub utrata stateczności.

1.5.  WYKONANIE ROBÓT

1.5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5.1. Montaż łat:

− Przybicie łat do istniejących belek.

1.5.2. Impregnacja drewna

Przed impregnacja drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno - suchego.

− Wykonanie impregnacji.

Roztwór nanosi się na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać   kilkakrotnie,   a_   do   naniesienia  wymaganej   ilości   preparatu.  Miedzy   kolejnymi   nanoszeniami należy   zachować   kilkugodzinne   przerwy,   aby   nastąpiło   dobre   wchłoniecie   impregnatu.   Smarowanie                  i natryskiwanie   są   jedynymi   metodami   umożliwiającymi   impregnacje   drewna   już   wbudowanego.

1.5.3. Wypoziomowanie powierzchni belek stropowych pod podłogę balami drewnianymi, nasyconymi.

1.5.4. Ułożenie deskowania ażurowego.

1.5.5. Ułożenie wełny mineralnej.

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa o grubości podanej w projekcie wykonawczym powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno suchym. Należy ja ułożyć szczelnie i w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach - na spoinę mijana) w/w izolacje należy chronić przed uszkodzeniami,

1.5.6. Ułożenie folii izolacyjnej.

Folie układa się na  izolowanych powierzchniach,  z  ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.

1.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

1.6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.6.2. Kontrola robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kontrole materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Kontrola   gotowych   elementów   –   sprawdzenie   wymiarów,   wykończenia   powierzchni,   połączeń konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych kontroli należy sporządzić protokół odbioru.

Kontrola jakości wbudowania powinna obejmować:

c) sprawdzenie stanu i wygładu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

d) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e) stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja

1.7. OBMIAR ROBÓT

1.7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są

1 m – przybicie łat oraz ich wypoziomowanie

1 m2 – wykonania izolacji,

1 m2 – wykonania deskowania ażurowego, podłogi z płyt OSB oraz położenie wykładziny,

1 m – listwy cokołowe.

1.8.  ODBIÓR ROBÓT

1.8.1. Ogólne zasady odbiorów robót

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawę o odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:

b) dokumentacja techniczna,

c) dziennik budowy,

d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

e) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

f) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

g) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte w tej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

1.9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Zasady   rozliczania   i   płatności   za  wykonane   roboty   określa   umowa   zawarta   pomiędzy   Zamawiającym a Wykonawca.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej  lub innych zasad rozliczę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.

Cena obejmuje:

− Roboty rozbiórkowe

− Wzmocnienie lub wymiana belek drewnianych.

− Dwukrotne   pomalowanie   belek   i   pozostałych   elementów   drewnianych   stropów,   preparatem impregnującym.

− Wypoziomowanie powierzchni belek stropowych pod podłogę.

− Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho

− Izolacje z folii.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Normy

PN-EN-300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-EN-312-4:2000 Płyty   wiórowe.   Wymagania   techniczne.   Wymagania   dla   płyt   przenoszących obciążenie, ubytkowych w warunkach suchych.

PN-EN-312-5:2000 Płyty   wiórowe.   Wymagania   techniczne.   Wymagania   dla   płyt   przenoszących obciążenie, ubytkowych w warunkach wilgotnych.

wg PN-75/B – 23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno   okrągłe   i   tarcica.   Terminologia.   Terminy   ogólne   wspólne   dla   drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-93/B-02862 Ochrona   przeciwpożarowa   budynków.   Metoda   badania   niepalności   materiałów budowlanych.

PN-EN 310:1994 Płyty   drewnopochodne.   Oznaczenie   modułu   sprężystości   przy   zginaniu  i wytrzymałości na zginanie.

PN-EN-338:1999.  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-EN-1194:1999   Konstrukcje   drewniane.   Drewno   klejone   warstwowo.   Klasy   wytrzymałości   i określenie wartości charakterystycznych.

PN-ISO 4592:1998   Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie długości i szerokości.

PN-ISO 4593:1999   Tworzywa   sztuczne   folie   i   płyty.   Oznaczenie   grubości   metoda   skaningu mechanicznego.

PN-ISO 11501:1999  Tworzywa sztuczne  folie  i  płyty.  Oznaczenie zmian wymiarów  liniowych w czasie ogrzewania.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa   sztuczne.   Oznaczenie   właściwości   mechanicznych   przy   statycznym rozciąganiu. Warunki badan folii i płyt.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie.

PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

1.10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, cześć 4) Arkady, Warszawa

1990 r. Aprobata Techniczna